

**襄阳市中心医院万山分院**

**院内采购项目**

**采购文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购方式：** | **🗹磋商；🞎询价；🞎谈判；🞎其他：**  |
| **项目类型：** | **🗹磋商；🞎询价；🞎谈判；🞎其他：**  |
| **项目名称：** | **万山分院排污监测、在线平台填报服务** |
| **项目编码：** | **WSZHB20240005** |
| **采购单位：** | **襄阳市中心医院万山分院** |
| **采购日期：** | **2024年 7 月 5 日** |

## 襄阳市中心医院万山分院院内采购项目采购文件

## 采购公告（代采购邀请函）

襄阳市中心医院万山分院拟对如下项目进行采购，现发布本采购公告（代采购邀请函），欢迎符合条件且诚意合作的供应商报名参与。

* 1. **项目概述**
1. 项目编码：WSZHB20240005
2. 项目名称：万山分院排污监测、在线平台填报服务
3. 项目预算及最高限价： 65000元/年
4. 项目概述：

（1）主要采购内容：根据排污许可自行监测方案进行环保检测，并出具相关检测报告。根据环保监管部门的要求，完成在线平台季报、年报等相关执行报告的填报。

（2）合同履约期限：1年，合同期满后，双方无异议，可续签，续签不超过两次。

（3）项目所属类别：服务类

**二、供应商资格要求**

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

2.投标人未被环境主管部门进行行政处罚过，能够对医院各项环境参数运行情况进行指导，确保环境运行安全。

3.投标人应提供至少一份三年内（2021年1月1日至今）类似项目业绩合同原件待查；

4.投标单位必须具备良好的信誉。即供应商未在“中国执行信息公开网”（网址：http://zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人。（提供网页查询截图）。

5.法人证明或委托人授权书及被委托人有效证件。

6.投标单位需提供近一个月内在“信用中国”官方网站中下载的“信用信息报告”文件。

7.投标单位为中小微企业，请提供“中小微企业声明函（服务）”（格式详见附件）

8.投标单位必须具备完成招标文件工作要求的履约能力。

上述资格证明文件必须在有效期内，真实可靠、不得伪造。复印件必须加盖单位公章。

**三、供应商报名须知**

1. 报名时间：2024年7月5日0时0分起至2024年7月12日23时59分止。（逾期不予接收）
2. 报名方式及注意事项：
	* + 1. 现场报名。请供应商将报名资料盖章后交至综合办。
			2. 注意事项：

①供应商下载并填写附件“供应商报名资料模板”，资料加盖公章。②供应商下载并填写附件“供应商报名登记表”，以表格形式提交。

**四、供应商投标须知**

1. 开标及递交文件截止时间：开标当日上午9:00或下午15:00，具体以采购人电话通知时间为准（0710-3562669）

2. 递交响应文件注意事项：

（1）现场递交：供应商接到会议通知后，在通知的截止时间前将响应文件递交至会议通知的指定地点。供应商参会代表应同时携带身份证原件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、纸质版报名资料一份（加盖公章）。

（2）开标地点：襄阳市中心医院万山分院行政办公区1楼会议室（暂定，如有更改，采购人会以电话0710-3562669通知）

**五、供应商其他注意事项**

* + 1. 报名供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件中没有按采购要求做出实质性响应，有可能导致其被拒绝，或被认定为无效响应。
		2. 供应商应当掌握有关环境保护和环境监测的法律法规、技术 规范及环境监测的收费标准；熟悉生态环境管理部门管理要求。
		3. 供应商应当对采购方的监测现场进行实地查看，充分了解采购方的需求；提供的监测方案满足法律、法规、政策和采购方实际要求。
		4. 各供应商代表报价以人民币报价为准，合同价格以院内谈判最终价格为准。
		5. 如果投标报价出现清单漏项、少计，乙方在投标报价前没有提出，则视为本固定总价已包括上述全部内容，结算时不予调整。
		6. 项目付款方式：合同签署生效后，支付合同金额的一半；合同期满，乙方完成全部的环境监测和填报服务项目并经甲方验收合格，支付剩余服务费用。
		7. 供应商应在截止时间前送达并递交响应文件，逾期不予接收。

**六、联系方式**

襄阳市中心医院万山分院综合办

地址：襄阳市中心医院万山分院门诊楼四楼

联系电话：0710-3562669

联系人：赵老师

## **供应商须知**

供应商应严格按照本采购文件及须知要求进行响应，否则采购人有权否决

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **编列内容** |
|  | 采购人 | 襄阳市中心医院万山分院 |
|  | 供应商 | 资格要求：符合本文件公告规定 |
|  | 响应文件装订要求 | 必须提供装订成册一式五套的响应文件（含一正四副），并进行密封。 |
|  | 响应文件编列要求 | 见响应文件格式，格式中有具体要求的，供应商必须响应，否则可能导致响应文件被拒绝。 |
|  | 响应文件有效期 | 不少于90日历天 |
|  | 采购方式 | 磋商：供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中，根据评分按照排序由高到低的原则确定成交供应商。 |
|  | 项目类型 | **🞎**货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。**🞎**工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。**🗹**服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。 |
|  | 样品 | **🞎**需要提交；**🗹**不需要提交；样品要求： |
|  | 定标办法 | **🗹**综合评价；**🞎**最低价；**🞎**其他： |
|  | 澄清答疑 | 供应商对采购文件如有需要澄清的疑问，均应以邮件方式在报名截止时间之后1个工作日内通知采购人，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。 |
|  | 签字盖章要求 | 供应商应在所有格式要求应加盖公章处加盖供应商单位公章，在所有格式要求应加盖法定代表人章或法定代表人签字处加盖法定代表人章或签字。 |
|  | 报价要求 | 以人民币进行报价。报价内容应符合采购文件规定，以经书面确认的最终报价确定合同价格。 |
|  | 解释权 | 本采购文件解释权归襄阳市中心医院万山分院所有 |
|  | 质疑投诉 | 若供应商认为采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可在项目结果公示期内以书面形式向采购人提出质疑并要求答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人的答复不满意，可在答复后15个工作日内向医院纪检（监察）办公室（0710-3535192）投诉。 |
|  | 合同授予 | 本文件不作为合同授予的唯一依据 |
|  | 信誉要求 | 已报名供应商若主动放弃参与，必须在项目开标前至少提前1个工作日将弃权声明函发送至招标办邮箱（格式详见附件），否则，将会被列入我院失信供应商名单，直接影响后续各项目的参与。请各位供应商本着诚实守信、互相尊重的原则，诚意参与我院各项目的采购。 |
|  | 本项目是否专门面向中小微企业 | **🞎**是；**🞎**否； |
|  | 其他 | 无 |

## **采购需求**

**一、监测清单及要求**

1.大气污染物

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准及其限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 | 浓度限值 |
| 1 | 污水处理设施周界 | 甲烷 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 1 | 监测当日上风向1点位，下风向3点位，监控点处1h平均浓度值 |
| 2 | 臭气浓度 | 1次/季 | 10 |
| 3 | 氨 | 1次/季 | 1 |
| 4 | 硫化氢 | 1次/季 | 0.03 |
| 5 | 氯气 | 1次/季 | 0.1 |

2.水污染物

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准及其限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 自动监测 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | / |
| 2 | pH值 | 自动监测 | 6-9（无量纲） |
| 3 | 总余氯 | 自动监测 | 2-8 |
| 4 | 悬浮物 | 1次/周 | 60 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 1次/季 | 100 |
| 6 | 化学需氧量 | 1次/周 | 250 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 1次/月 | 5000个/L |
| 8 | DW001 | 污水总排口 | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 10 |
| 9 | 石油类 | 1次/季 | 20 |
| 10 | 动植物油 | 1次/季 | 20 |
| 11 | 挥发酚 | 1次/季 | 1.0 |
| 12 | 总氰化物 | 1次/季 | 0.5 |
| 13 | 肠道致病菌 | / | / |
| 14 | 肠道病毒 | / | / |
| 15 | 色度 | / | 医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005 | 64（倍） |
| 16 | 氨氮 | / |  |

3.噪声

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准及其限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 | 昼间，dB(A) | 夜间，dB(A) |
| 1 | 厂界四周外1米处 | 等效A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 60 | 50 | 夜间生产的需要监测夜间噪声 |

**二、技术要求**

1. 污染源监测类别应当全面，符合《固定污染源排污许可分类管理目录》及相关规范要求；

2. 污染源监测采样应当覆盖布点，准确反应监测区域内的污染源真实分布情况；

3. 污染源监测频次应当适当，符合各污染源监测规范中规定的频次要求，真实反应污染源浓度、流量、分贝等变化情况；

4. 样品制备需规范、能够真实反应污染源情况，不得受其它污染源的污染；

5. 分析测试必须采用各污染源监测规范中的技术方法，数据均来自制备样品或现场采集的数据；

6. 监测报告能够反应采购方自行监测流程的规范性，监测设备运行状况，并提出针对性解决方案。及时、准确填报在线平台相关内容。

7. 每季度做一次比对监测，并与环保部门联网。

8. 在线平台填报技术服务:包括但不限于如湖北省污染源监测信息管理与共享平台和全国排污许可证管理信息平台等相关环保网站所含全部内容填报。

**三、商务要求**

1. 合同履约期限：1年，合同期满后，根据服务情况（如：工作完成及时性、满足采购方需求以及环保部门临时性工作要求完成情况），双方无异议，可续签1年，续签不超过两次。
2. 质保期：按国家现行标准执行。
3. 服务要求：供应商提供的服务不能满足采购人要求时，第一次采购人提出警告，并要求供应商整改；第二次采购人有权取消合同的履行，采购人不承担任何经济责任、法律责任。
4. 结算方式：合同签署生效后，支付合同金额的一半；合同期满，乙方完成全部的环境监测和填报服务项目并经甲方验收合格，支付剩余服务费用。

## **评标办法**

* 1. **初步评审**

|  |  |
| --- | --- |
| **审查内容** | **评审因素** |
| **初步评审** | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供本年度（或上一年度）财务报表或经第三方审计的财务报告或银行资信证明。 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备满足本项目的技术、服务人员的证明材料。 |
| 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供近一段时间缴纳税收的凭据。 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书，格式详见响应文件格式 |
| 禁止参加情况 | (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。(2)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。（提供承诺，见响应文件格式） |
| 主体信用记录 | 本项目公告发布后，参加本次采购活动前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
| 投标报价 | 每一种采购内容只有一个报价；是否按照采购文件的报价要求进行报价，投标报价合理； |
| 采购需求 | **\***号条款（如有）是否符合采购文件要求；是否实质性响应采购文件； |
| 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

* 1. **详细评分办法（详细评分表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 项目 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| 评分办法 | 商务评审 | 磋商响应文件编制 | 10 | 磋商响应文件编制完整，逐页有连续页码、有详细目录、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便，全面响应磋商文件，得8-10分；磋商文件编制完整，但细节方面不够完善，得3-7分；磋商文件编制不完整，得0-2分。（以投标文件的编制为准) |
| 类似业绩 | 15 | 投标人近三年来（投标截止日前推36个月）完成的类似项目业绩每提供一个业绩得5分，最多得15分。（须提供中标通知书或合同复印件加盖公章），类似业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 技术评审 | 工作目标及工作内容 | 15 | 工作目标及工作内容完整、全面，符合招标文件要求，得10~15分；工作目标及工作内容较完整、较全面，基本符合招标文件要求，得5~9分；工作目标及工作内容不完整，未能符合招标文件要求，得0~4分；(以投标文件中编制的内容为准) |
| 工作方案 | 25 | 根据各供应商对整体工作方案内容详实、准确程度进行比较，内容完整、详细、科学、合理、可行得15-25分，内容基本完整但不够详细、合理、可行得6-14分，内容有明显缺项，且方案不够详细、合理性及可行性不够得1-5分，未提供的不得分。 |
| 质量和进度保证措施 | 10 | 供应商对本项目的质量和进度保证措施合理性,对比所有供应商，内容完整、详细、科学、合理、可行得5-6分，内容基本完整但不够详细、合理、可行得3-4分，内容有明显缺项，且方案不够详细、合理性及可行性不够得0-2分，未提供的不得分。 |
| 价格评审 | 25 | 满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值 |
| 总分（100分） |

* 1. **计算方式及定标办法**

|  |  |
| --- | --- |
| 采用综合评价法评审的项目，供应商最后得分相同时对供应商进行排序的方法 | 得分相同的供应商，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列 |
| 同品牌投标人获得中标人推荐资格的确定方法 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格 |
| 评定办法 | 🗹综合评价 | 进行评分，并进行排序（见评分细则） |
| 🞎最低价 | 符合资格条件和采购需求的最低报价 |
| 🞎其他 |  |

* + 1. 本次采购为竞争性磋商。供应商与会代表持有效身份证件按采购文件规定的时间递交响应文件，并参加本项目采购活动。
		2. 供应商应当在本采购文件“供应商报名须知”要求的截止时间前，将响应文件密封送达谈判会议现场。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将拒绝接收。

## **合同签署**

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据文件要求和响应文件承诺，签订合同。

## **响应文件格式**

正本/副本

**响 应 文 件**

**项目编码：**

**项目名称：**

**供应商名称（全称）： （盖章）**

**供应商法定代表人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

**响应文件目录（编列要求）**

**供应商按提供的格式编写目录，目录须标注页码。**

|  |
| --- |
| **编列顺序** |
| 1. 封面
 |
| 1. 标书目录（含页码）
 |
| 1. 响应函
 |
| 1. 法定代表人身份证明书
 |
| 1. 法定代表人授权委托书（授权人参加，格式见附件1）
 |
| 1. 资格证明文件（按申请人资格要求）
 |
| 1. 技术响应文件
 |
| 1. 报价文件
 |
| 1. 财务状况
 |
| 1. 同类项目业绩的印证材料
 |
| 1. 供应商认为需要提交的其他文件
 |

**格式1**

**报价书**

**襄阳市中心医院万山分院：**

依据贵方（项目名称/采购编号）项目第包采购货物或服务的采购公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1.响应文件；

2.资格证明文件；

3.有关授权文件。

**并进行如下承诺声明：**

1. 我公司在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；
3. 我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

其它承诺：（如有的话，可自行填写）

在此，我方宣布同意如下：

所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的货物或服务报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

将按本项目采购文件的约定履行合同责任和义务。

已详细审查全部采购文件，包括（补充文件等），对此无异议。

本响应文件的有效期自开标之日起共 90 个日历天。

接受采购文件中关于诚信履约的约定。

同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 　真： 电 话：

电 子 函 件：

授权 代表 签字：

日 期：

**格式2**

**法定代表人授权书**

兹授权　　　同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年 月日起至年 月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年 月日

附：

代理人工作单位：

职务：性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人身份证（正反面复印件）： |

**格式3**

**法定代表人身份证明书**

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别：年龄：

身份证号码：

年月日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正反面复印件）： |

**注：**

* 1. **本表适用于供应商不授权代理人，而由法定代表人直接参加磋商并签署响应文件的情况；**
	2. **如供应商具有企业法人代表证书，则还应在本证明书后附上企业法人代表证书复印件。**

**格式4**

**报价一览表**

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供应商地址 |  |
| 总报价 |  |
| 工期（服务期） |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）此表需保留在响应文件中。

磋商供应商法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（签章）：

时 间： 年 月 日

**格式5 资格证明文件**

格式自拟

**格式6需求响应文件**

格式自拟

**格式7评审办法响应文件**

格式自拟

**格式8**

**无重大违法记录声明**

襄阳市中心医院万山分院：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

**格式9**

**投标人关联单位及禁止参加情况的承诺函**

**致：**

 (供应商名称) 参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号： )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

本单位未对本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务等情形。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期： 年 月 日

**关于放弃参与襄阳市中心医院万山分院 项目采购的声明函**

委托单位（供应商）：

地 址：

法定代表人姓名： 法定代表人身份证号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人的联系方式（手机）：

因 原因， 我公司决定不再参与贵院组织的 项目（项目编号为： ）采购，兹委托 代表我公司递交声明函，请予以受理。

附：1、单位法定代表人身份证复印件（复印正、反两面）

2、授权委托人身份证复印件（复印正、反两面）

委托单位（供应商）： （公章）

法定代表人（签字或个人印章）：

受托人（签字）：

日期： 年 月 日