- SBC-2025-7经皮测胆仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 检测方式：光反射式

- 显示方式：数字液晶显示，可分别显示mg/dl、μmol/l两个单位

- 可进行2-5次平均值测量，错误数据可消除

- 准确度：准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）

- 光源：氙闪光灯

- 示值精度：检测板白色屏（“00”）显示为： 00.0+1.0mg/dl

黄色屏（“20”）显示为： 20.0±1.0mg/dl