- SBC-2025-348中医定向透药治疗仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1.设备名称：中医定向透药治疗仪

- 2.输出线路：8通路输出

- 3.功能：能够进行中药离子导入治疗；能够连续治疗和脉冲治疗，含锯齿波、三角波、正弦波、菱形波等多种波形。

- 4、处方选择：能够根据病症选择不同的处方或中医证型。

- 5、附件和配件：含电极片、治疗膏/液等

- 6、安全性能：包括过热保护、过压保护等安全功能