襄城区人民医院输液吊杆参数要求

| 产品名称 | 材质参数 | 特点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输液吊杆 | 1.输液吊杆管子为不锈钢（≥201）伸缩杆材质，厚度≥1.2mm，外管16mm、内13㎜、长750mm，吊杆升降调节500mm，塑料件为ABS； 2.不锈钢伸缩输液吊爪尺寸90cm-120cm。 3.吊杆承重拉力≥于5kg。 | 1.具有抗金属、耐腐蚀、不易变形等特点，且表面处理材料应防紫外线、臭氧等，同时具备抗菌效应、便于清洁、消毒。 2.输液吊杆应采用全封闭式设计，无锐角，无螺丝钉。 3.吊杆产品应通过相关的国际认证，如CE认证、ISO认证等,并提供材质检测报告。 |  |