- SBC-2025-327低温反应槽

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 技术参数

- 温度：-80~50℃

- 1.底部装有磁力搅拌，搅拌速度可调。

- 2.全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。

- 3.循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。

- 4.槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

- 5温度通过数字显示。

- 6.内胆为304不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。加装脚轮，移动更方便。

- 7.采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计，可以充分利用槽内实验空间。

- 8.备有下放液口方便更换介质。