1.窗帘数量总计：滑轨541.4米，窗帘布料974.5米 ， 纱帘布60.5米（以现场测量数量为准）    

 2.滑轨参数：静音滑轨，铝合金烤漆，加厚管壁，内置静音条，包胶挂环

3.窗帘布料：1.高精密双面遮光布，单层双面同色成份:100%聚脂纤维，克重≥380g/m2,遮光率≥80%

   静电处理，符合GB/T4669-2008要求，2.面料PH值GB/T7573-2009.(4-7级)；

   酚黄变≥4.;防霉等级0级. (GB/T24346-2009.)致敏性分散染料:0. 

防紫外线性能:UPF≥50.符合GB/T18830-2009标准要求

甲醛含量(mg/kg):≤20;水洗尺寸变化率:-0.8~-0.7, 

可分解致癌芳香胺染料(mg/kg):≤20,无异味，无污染

阻燃B1级；窗帘面料采用永久阻燃处理；符合GB/T5455-2014标准

耐光色牢度≥4-5级:

撕破强力(N)经向≥330纬向≥340.(GB/T3917.2-2009).

工艺要求:挂钩式，1:1.8褶皱比例；两边5cm折边，高温挂烫定型

建筑室内高度3.15米使用3.2米布料裁剪

4.纱帘：幻影纱，透光不透人

5.配件;

窗帘扎带：双头磁吸款      窗帘挂钩：加粗四爪

