- 多功能按摩床

- 1、长度为220cm±5cm，宽度为65cm±5cm，高度调节范围为50cm-94cm‌‌。

- ‌技术性能‌：

  - ‌头部段位‌：升降高度160mm±5mm，角度调节范围为40度到负60度‌‌。

  - ‌手部‌：上升120mm±5mm，下降120mm±5mm，可旋转360度，并有三档定位‌‌。

  - ‌肘部‌：可向下翻转90度‌‌。

  - ‌背部‌：向上60度‌‌。

  - ‌躯干部‌：角度调节范围为-10°—55°‌‌。

  - ‌臀部‌：角度调节范围为-15°—55°‌‌。

  - ‌腿部‌：角度调节范围为-50°—30°‌‌。

  - ‌小脚部‌：可向上60度向下60度‌‌。

‌最大承重‌：500kg，其中头部段位25Kg，躯干部段位200Kg，臂部段位200Kg，腿部段位30Kg。