麻醉药品车参数：

规格：≧750*480*930mm

车体包装规格：≧770*550*930mm

麻醉车包装规格：≧680*350*190

1、主体：需由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；塑钢立柱，内有铝管支撑力强

3、面板需防止物品滑落，ABS一体化台面，台面需配不锈钢三面护栏，透明软玻璃垫子、

左侧：需副工作台,文件资料盒一个

右侧：需锐器盒2个，置物篮一个，两只污物桶；                                                4、升降式双排麻醉盒支架，10个麻醉药品盒

5、中控锁，配置有五层抽屉（二小抽，抽屉面板高度约8公分，二中抽，抽屉面板高度约12公分，一大抽，抽屉面板高度约24公分），每层抽屉内置3*3分隔片，可自由分隔药盒空间大小；封口插槽式标识牌，插槽向上倾斜

- 6、豪华静音脚轮4只，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；