手术转运床参数

规格：≧193*64*54/84cm

- 床体钢体喷塑，床板为PP树脂材料一次注制成形，两段式床面板

- 两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料一次注塑成型，PP树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽，床两边有挂钩。

3.后背可以升降气杆控制、床板位置调节：背板0-75度，床头底下配有氧气瓶支架。

4.万向轮：中控静音脚轮，中控刹车，易于制动，稳定；

5.配有sus304 不锈钢升降式输液架；

6.最大承载：250kg,配带床垫，床套配有拉链，床罩拆卸清洗。

7.中控刹车系统，四角刹车踏脚，稳定、可靠，车面为分体结构，操作简易、方便。