- SBC-2025-L032骨模型及骨导板打印机

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 1、固体激光器，快速精确地打出导柄模型，一键启动模式，无痕连接续打；

- 2、智能调节，操作简单，安全可靠；

- 3、材料类型：光敏树脂

- 4、最大扫描速度：10000mm/s。