## Sheet1
北院区锅炉维保及水质检测项目报价
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 锅炉煮炉、清灰 | 2T/H | 台 | 1
2 | 锅炉煮炉、清灰 | 4T/H | 台 | 1
3 | 锅炉控制柜保养 | 2T/H 4T/H | 台 | 2
4 | 燃烧机保养 | 2T/H 4T/H | 台 | 2
5 | 水位联锁系统 | 2T/H 4T/H | 台 | 2
6 | 压力联锁系统 | 2T/H 4T/H | 台 | 2
7 | 协助锅炉及安全阀等年度检测 | 2T/H 4T/H | 项 | 1 | 每年不低于5次
8 | 水处理设备维保、锅炉水质年度检测 |  | 项 | 1 | 含检测试剂
备注：300元以下配件由公司提供并免费更换。