东津院区用电系统摸排服务清单

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 识别现有供配电系统中存在的安全隐患和运行风险，容量与合规性分析，形成一份详尽的摸排报告，作为后续升级改造设计的唯一可靠基础。 |  |
| 2 | 制作高低压配电柜,各回路开关对应标识、标牌 | 数量已摸排后点位,为准 |
| 3 | 收集能找到的所有10kV一次系统图、二次原理图、低压系统图、外线平面图、开闭所平面布置图、配电室平面布置图、电缆走向图、防雷接地平面图等。 历年增改记录：医院历次小型改造、增容的记录和图纸。设备资料：变压器、高压柜、低压柜、直流屏、发电机等主要设备的原始出厂资料、说明书、合格证。 历史记录：以往的电气试验报告、巡检记录、故障维修记录。 结合上述资料绘制东津院区配电系统图纸 |  |
| 4 | 结合未来医院发展，提供配电设施预留规划 |  |
| 5 | 其他服务内容,详见东津院区用电系统摸排工作方案 |  |