1350KW柴油发电机组保养清单

每台/套
	项目
	名称及规格
	数量
	单价（人民币）
	金额（人民币）

	
	威尔逊专用柴油细滤
	2套
	530.00
	1160.00

	
	威尔逊机油滤清器
	4套
	640.00
	2560.00

	
	威尔逊旁通滤
	1套
	350.00
	350.00

	
	威尔逊专用空气滤清器组件
	2套
	2800.00
	5600.00

	
	电喷专用机油CI15W-40
	12桶/18L
	560.00
	6720.00

	
	控制系统检查
	
	
	
3000.00

	
	发动机缸体外观及检查三漏
	
	
	

	
	发电机绕组除尘
	
	
	

	
	发动机水箱翅片除尘
	
	
	

	
	蓄电池内阻检测
	
	
	

	12.
	人工费
	4人
	
	

	13.
	合计(含税价格)
	
	
	     19390.00

	
	
	
	
	

	


