2026年三院区排污许可自行监测和证后管理服务清单

一、南院区

| 序号 | 污染源类别 | 监测点位 | 污染物名称 | 手工监测频次 | 监测采样方法、测定方法 | 价格(元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界 | 气象参数 | 1次/季度 | 参见排污许可证和相关技术规范 |  |
| 2 | 废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 1次/季度 |  |  |
| 3 | 废气 | 污水处理站周界 | 臭气 | 1次/季度 |  |  |
| 4 | 废气 | 污水处理站周界 | 氨(氨气) | 1次/季度 |  |  |
| 5 | 废气 | 污水处理站周界 | 氯 | 1次/季度 |  |  |
| 6 | 废气 | 污水处理站周界 | 硫化氢 | 1次/季度 |  |  |
| 7 | 废水 | 污水总排口 | 悬浮物 | 1次/周 |  |  |
| 8 | 废水 | 污水总排口 | 五日生化需氧量 | 1次/季度 |  |  |
| 9 | 废水 | 污水总排口 | 粪大肠菌群 | 1次/月 |  |  |
| 10 | 废水 | 污水总排口 | 阴离子表面活化剂 | 1次/季度 |  |  |
| 11 | 废水 | 污水总排口 | 石油类 | 1次/季 |  |  |
| 12 | 废水 | 污水总排口 | 动植物油 | 1次/季 |  |  |
| 13 | 废水 | 污水总排口 | 挥发酚 | 1次/季 |  |  |
| 14 | 废水 | 污水总排口 | 总氰化物 | 1次/季 |  |  |
| 15 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 氮氧化物 | 1次/月 |  |  |
| 16 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 17 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 17 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 18 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 氮氧化物 | 1次/月 | 参见排污许可证和相关技术规范 |  |
| 19 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 20 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 21 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 22 | 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 1次/季 |  |  |
| 23 | 废水 | 与在线监测设备比对 | PH、 COD、总余氯、流量 | 1 次/季 |  |  |
| 24 | 漂粉精或次氯酸钠溶液 |  | 有效氯含量 | 1次/月 | 内部质量控制要求 |  |
|  | 小计(元/年) | 元 |  |  |  |  |
| 其他 | 按要求提供原始检测数据,备查提供不低于两份废水废气检测报告;按国家相关环保要求，如要求增加检测内容，双方另行协商。 |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |

二、北院区

| 序号 | 污染源类别 | 监测点位 | 污染物名称 | 手工监测频次 | 监测采样方法、测定方法 | 价格(元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界 | 气象参数 | 1次/季度 | 参见排污许可证和相关技术规范 |  |
| 2 | 废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 1次/季度 |  |  |
| 3 | 废气 | 污水处理站周界 | 臭气 | 1次/季度 |  |  |
| 4 | 废气 | 污水处理站周界 | 氨(氨气) | 1次/季度 |  |  |
| 5 | 废气 | 污水处理站周界 | 氯 | 1次/季度 |  |  |
| 6 | 废气 | 污水处理站周界 | 硫化氢 | 1次/季度 |  |  |
| 7 | 废水 | 污水总排口 | 悬浮物 | 1次/周 |  |  |
| 8 | 废水 | 污水总排口 | 五日生化需氧量 | 1次/季度 |  |  |
| 9 | 废水 | 污水总排口 | 粪大肠菌群 | 1次/月 |  |  |
| 10 | 废水 | 污水总排口 | 阴离子表面活化剂 | 1次/季度 |  |  |
| 11 | 废水 | 污水总排口 | 石油类 | 1次/季度 |  |  |
| 12 | 废水 | 污水总排口 | 动植物油 | 1次/季度 |  |  |
| 13 | 废水 | 污水总排口 | 挥发酚 | 1次/季度 |  |  |
| 14 | 废水 | 污水总排口 | 总氰化物 | 1次/季度 |  |  |
| 15 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 氮氧化物 | 1次/月 |  |  |
| 16 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 17 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 18 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1) | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 19 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 氮氧化物 | 1次/月 | 参见排污许可证和相关技术规范 |  |
| 20 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 21 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 22 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2) | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 23 | 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 1次/季度 |  |  |
| 24 | 废水 | 与在线监测设备比对 | PH、 COD、总余氯、流量 | 1次/季度 |  |  |
| 25 | 次氯酸钠溶液 | 内部质量控制要求 | 有效氯含量 | 1次/月 |  |  |
| 26 | 小计（元/年） | 元 |  |  |  |  |
| 其他 | 按要求提供原始检测数据,备查提供不低于两份废水废气检测报告;按国家相关环保要求，如要求增加检测内容，双方另行协商。 |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |

三、东津院区

| 序号 | 污染源类别 | 监测点位 | 污染物名称 | 手工监测频次 | 监测采样方法、测定方法 | 价格（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界 | 气象参数 | 1次/季度 |  |  |
| 2 | 废气 | 污水处理站周界 | 甲烷 | 1次/季度 | 参见排污许可证和相关技术规范 |  |
| 3 | 废气 | 污水处理站周界 | 臭气 | 1次/季度 |  |  |
| 4 | 废气 | 污水处理站周界 | 氨(氨气) | 1次/季度 |  |  |
| 5 | 废气 | 污水处理站周界 | 氯 | 1次/季度 |  |  |
| 6 | 废气 | 污水处理站周界 | 硫化氢 | 1次/季度 |  |  |
| 7 | 废水 | 污水总排口 | 悬浮物 | 1次/周 |  |  |
| 8 | 废水 | 污水总排口 | 五日生化需氧量 | 1次/季度 |  |  |
| 9 | 废水 | 污水总排口 | 粪大肠菌群 | 1次/月 |  |  |
| 10 | 废水 | 污水总排口 | 阴离子表面活化剂 | 1次/季度 |  |  |
| 11 | 废水 | 污水总排口 | 石油类 | 1次/季度 |  |  |
| 12 | 废水 | 污水总排口 | 动植物油 | 1次/季度 |  |  |
| 13 | 废水 | 污水总排口 | 挥发酚 | 1次/季度 |  |  |
| 14 | 废水 | 污水总排口 | 总氰化物 | 1次/季度 |  |  |
| 15 | 废水（新增 核医学科室要求） | 衰变池排水口 | 总α | 1次/季度 |  |  |
|  |  | 衰变池排水口 | 总β | 1次/季度 |  |  |
| 16 | 废气 | 锅炉烟气排放口(1)冬季采暖开启检测 | 氮氧化物 | 1次/月 |  |  |
| 17 | 废气 |  | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 18 | 废气 |  | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 19 | 废气 |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 20 | 废气 | 锅炉烟气排放口(2)冬季采暖开启检测 | 氮氧化物 | 1次/月 | 参见排污许可证和相关技术规范 |  |
| 21 | 废气 |  | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 22 | 废气 |  | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 23 | 废气 |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 24 | 废气 | 锅炉烟气排放口(3) | 氮氧化物 | 1次/月 |  |  |
| 25 | 废气 | 锅炉烟气排放口(3) | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
| 26 | 废气 | 锅炉烟气排放口(3) | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
| 27 | 废气 | 锅炉烟气排放口(3) | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 28 | 废气（新增） | 除臭设备排放口（污水站）(4) | 氨 | 1次/季度 |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/季度 |  |  |
| 29 | 废气（新增 一用一备,两台热水锅炉共用一个烟道） | 锅炉烟气排放口(5) | 氮氧化物 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 30 | 废气（新增） | 1T蒸汽水锅炉烟(超低氮盘管蒸汽锅炉)(6) | 氮氧化物 | 1次/月 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫 | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |  |
| 31 | 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 1次/季度 |  |  |
| 32 | 废水 | 与在线监测设备比对 | PH、 COD、总余氯、流量 | 1次/季度 |  |  |
| 33 | 次氯酸钠溶液 |  | 有效氯含量 | 1次/月 | 内部质量控制要求 |  |
|  | 小计（元/年） | 元 |  |  |  |  |
| 其他 | 按要求提供原始检测数据,备查并提供不低于两份废水废气检测报告;按国家相关环保要求，如要求增加检测内容，双方另行协商。 |  |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |  |

- 自行监测方案和排污许可证后管理

| 序号 | 服务内容 | 备注 | 价格（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包括但不限于湖北省污染源监测信息管理与共享平台、全国排污许可证管理信息平台-企业端、湖北危险废物联网等网站废气、废水、固体废物(如危废、一般固废)等数据上报或填报及年报和总结类等,或环保部门要求的网站、及其他平台填报工作。 平台数据填报月均、年度完成率大于90%,及时率100%（或以市、区生态环境主管部门要求为准）。 |  |  |
| 2 | 制定报告：每年制定季度、年度环保工作执行报告，经环保部门审核通过后。包括但不限于在全国排污许可证管理信息平台-企业端、省企业环境信息依法披露系统、湖北危险废物物联网等网站进行发布公示。完善企业自行监测方案。 |  |  |
| 3 | 负责排污许可证变更、延期申报等手续(含文件整理装订)等相关资料 | 不包含环境影响评价和建设项目竣工环境影响评价 |  |
| 4 | 提供环保咨询服务、积极配合甲方完成环保主管部门检查问题整改,及时指导甲方完善各类环保手续。 |  |  |
| 5 | 每年对三院区排污许可自行监测方案和填报执行情况提供一份书面的分析报告,并提出合理化建议。 |  |  |
| 6 | 完成甲方各院区现有主要污染物排污权每年核定工作 | 不包含因甲方新增污染设备设施和新增病区或新建楼宇的排污权交易、变更工作 |  |
|  | 小计（元/年） | 元 |  |

总计（元/年）:            元

五、检测报告时效

1. 检测频次如:1次/周、如:悬浮物等,需在现场采样完成后5个自然日发出正式检测报告。

2. 检测频次如:1次/月、如: 粪大肠菌群、氨氧化物等,需在现场采样完成后7个自然日发出正式检测报告。

3. 检测频次如:1次/季、如:甲烷、动植物油等,需现场采样须在当季度次月中旬前完成采样工作,采样完成后14个自然日发出正式检测报告。

4. 与污水在线监测设备比对 需在当季度次月中旬前完成,若第一次比对不相符,需在当季度末月前完成合格的比对,并出正式报告。