全自动核酸提取仪技术参数：
*1、样本处理通量：一次可同时提取≥30样本。

*2、提取操作时间：10-60分钟/次。
*3、可根据实验需求自行新建、编辑、保存及删除实验程序，可根据需求设置振荡混匀模式、吸磁模式、加热裂解温度等，满足不同试剂和实验需求。

*4、配置防污染系统：配灭菌灯及外排风系统，确保生物安全。
5、温度控制范围：室温～99℃。

6、控温模块：具备相互独立的双排裂解加热模块，支持进行样本复孔裂解提取。
7、提取孔间差异：配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染。提取同一样品，孔间CT值的变异系数不超过2%。
8、仪器设计需便于随时观察操作界面及提取仓内状态。

9、仪器需自带中文操作界面，可触控操作。

10、具备断电记忆功能，重启可续接实验或可选择任意步骤开始进行实验。

