内科购买24小时动态心电图监测仪参数要求

1、在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆

2、工作模式：12导联

3、记录时间：24小时（48/72小时选配）

4、电源：1节5号电池（AA）碱性电池或直流电

5、电极数量：10电极

6、采样率：最高10000HZ

7、ADC 分辦率：12位

8、共模抑制比：≥80dB

9、存储方式：内置SD 存储卡

