内科购买动态血压监测仪参数要求

1、记录时间：24小时、48小时

2、存储方式：适配现有系统

3、电源功率：直流电或两节5号（AA）碱性电池 功率≤3VA

4、示值范围：0-300mmhg

5、零位误差：≤1 mmhg；示值误差：≤3mmhg

6、存储方式：内置SD 存储卡

7、存储容量：4G

