心电监护仪

1.一体式监护仪, 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示, 可选配触摸屏。

2.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

3. 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

4. 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

5.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

6.具有三级声光报警，参数报警级别可调, 具备报警集中设置功能。

7.具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。

8.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多

9.种显示界面。

10.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。

11.标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时。

12.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

13.机身支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效。

14.设备使用年限≧8年,入选优秀国产品牌目录, 通过CE认证、SFDA认证.。