- SBC-2025-L040超净配药器

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 工作噪音≤55dB

- 5s内自净即可达到局部百级环境，持续保持区域环境洁净

- 主机内置高效过滤器，具有定时更换提醒功能

- 具备动力双系统

- 胶塞运行最大速度≥0.05m/s

- 具备过压保护功能

- 具有彩色液晶显示屏，可实现人机交互